Uniruy

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina Arquitetura de Computadores

| Proposta de consultoria Análise de Necessidades e proposta de modernização | Esta proposta apresenta soluções para a modernização da infraestrutura de servidores de uma Instituição de Ensino Superior (IES). Deusinete de Jesus Dutra Erik Matos Sacramento Rodrigo Santos Araújo Vinicius dos Santos Reis |
| --- | --- |

Salvador

2025

Sumário

APRESENTAÇÃO	2

1.	Objetivos	3

2.	Metodologia	3

3.	Breve Histórico da Instituição	3

4.	DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL	3

4.1	Inventário de Hardware	3

4.2	Mapeamento de Software:	4

4.3	Utilização de Recursos:	5

4.4	Segurança e Conformidade:	5

4.5	Manutenção e Suporte	6

4.6	Infraestrutura Física:	6

4.7.	Registro Fotográfico dos Servidores	7

5.	RISCOS E FALHAS IDENTIFICADAS	7

6.	SOLUÇÕES TÉCNICAS APRESENTADAS	8

6.1	Solução 1 - Modernização da Infraestrutura Existente	8

6.2	Solução 2 - Aquisição de Novos Servidores	8

6.3	Solução 3 - Migração Híbrida para a Nuvem Azure	9

7.	Desenvolvimento do Projeto	9

7.1	Planejamento	9

7.2	Implementação	9

7.4	Treinamento	10

8.	considerações	10

### APRESENTAÇÃO

A modernização dos servidores é uma necessidade urgente visando melhorar a eficiência, a segurança e a capacidade de processamento de dados. Este projeto de consultoria abrange todas as etapas necessárias, desde a análise das necessidades até a implementação das soluções técnicas.

Esta proposta apresenta soluções para a modernização da infraestrutura de servidores de uma Instituição de Ensino Superior (IES). Atualmente, a instituição opera com sete servidores dedicados que estão em uso há sete anos. A modernização busca atender às necessidades de desempenho, segurança, escalabilidade e suporte a tecnologias emergentes.

Este relatório de consultoria visa fornecer um diagnóstico detalhado da atual infraestrutura de servidores da IES, analisar as necessidades de modernização e propor recomendações técnicas para otimizar a eficiência e a segurança do ambiente de TI da instituição. A modernização dos servidores tem como objetivo não apenas melhorar o desempenho, mas também garantir uma infraestrutura escalável e preparada para os desafios tecnológicos futuros.

Para fins deste trabalho, o nome da IES será preservado conforme solicitado e acordado com o Gerente de Infraestrutura de TI, pessoa de contato para o desenvolvimento do trabalho.

## Objetivos

- Avaliar a infraestrutura atual de servidores e identificar possíveis pontos de melhoria;

- Identificar as necessidades atuais e futuras de processamento e armazenamento de dados da universidade;

## Metodologia

- Aplicação de questionário de diagnóstico da situação atual;

- Entrevistas com o Gerente de Infraestrutura de TI;

## Breve Histórico da Instituição

A Instituição de Ensino Superior é um Centro Universitário fundado em 2001, com a missão de oferecer educação superior de qualidade. Desde então, a instituição ampliou seu portfólio para incluir cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e de extensão nas áreas de saúde, ciências exatas, ciências sociais e humanas, atendendo atualmente a 4 mil alunos.

Nos últimos anos, a instituição tem focado na modernização de suas instalações e recursos tecnológicos, visando oferecer uma infraestrutura robusta que atenda às exigências do ensino superior contemporâneo. Como parte desse processo, a atualização da infraestrutura de servidores tornou-se uma prioridade, assegurando o bom funcionamento dos sistemas acadêmicos, administrativos e de comunicação. A IES se destaca pela qualidade de seus cursos e pela excelência acadêmica, e está continuamente em busca das melhores práticas tecnológicas disponíveis para manter-se atualizada.

## DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

Diagnosticar a situação atual é essencial para identificar e abordar necessidades e desafios. Abaixo seguem as informações coletadas por meio do questionário de diagnóstico e entrevistas:

## 4.1	Inventário de Hardware

Listagem de todos os servidores, incluindo os demais equipamentos que compõem infraestrutura de TI

| Descrição | Quantidade | Obsolescência |
| --- | --- | --- |
| Servidores | 7 | 100% |
| Firewall | 2 | - |
| Switches | 61 | 100% |
| Impressoras | 93 | - |
| Ponto de Acesso (AP’s) | 80 | 100% |
| Desktops (ADM - Acadêmico) | 65 - 120 | 70%* - 0% |
| Notebooks (ADM - Acadêmico) | 74 - 63 | 78%* - 0% |
| Terminais (ADM - Acadêmico) | 60 - 63 | 100% |
| Chromebooks | 60 | - |
| No-Break | 4 | - |
| Links Internet | 5 (2,6Gb) | - |
| Aparelhos Celulares | 22 | - |
| Aparelhos telefônicos. | 123 | - |

## 4.2	Mapeamento de Software:

Identificação de todos os softwares e sistemas operacionais instalados, incluindo versões, licenças e dependências.

- Sistemas Operacionais em Uso:

  - Windows Server 2008;

  - Possui servidores dedicados e servidores virtuais (Windows Server 2008 com Hyper-V);

  - Status: Obsoleto e fora de suporte pela Microsoft desde janeiro de 2020;

  - Sem atualização de patches de segurança;

  - Incompatível com tecnologias modernas de segurança, nuvem e virtualização.

- Softwares e Serviços:

  - Ambientes de aprendizagem virtual;

  - Sites institucionais;

  - Armazenamento de dados acadêmicos;

  - Plataformas educacionais (ex: Moodle, AVA próprio ou contratado);

  - Bancos de dados acadêmicos;

  - Serviços de autenticação centralizada (Active Directory);

- Licenciamento:

  - Não há controle de licenças de software, presume-se risco de uso de licenças expiradas ou inválidas.

  - Não conformidade com auditorias (ex: Microsoft, Adobe, etc).

  - Ambiente atual não conta com ferramenta de inventário ou gestão de ativos de software.

- Dependências Tecnológicas

  - Dependência de ambiente virtualizado sobre hardware antigo.

  - Aplicações legadas que possivelmente foram desenvolvidas para rodar em versões antigas de sistema.

  - Potencial dificuldade de migração para sistemas operacionais modernos sem revisão de compatibilidade das aplicações atuais.

## 4.3	Utilização de Recursos:

- Processamento

Servidores com processador Intel Xeon 3.2GHz. A instituição relata lentidão, travamentos e desligamentos frequentes. Os servidores têm 7 anos de uso, o que significa que o desempenho dos processadores está significativamente defasado em relação às demandas atuais.

- Memória RAM

Total disponível de 128GB distribuídos entre os servidores. Essa quantidade é insuficiente para hospedar vários ambientes virtuais de aprendizagem, Active Directory, sites institucionais e aplicações acadêmicas simultaneamente.

- Armazenamento

O armazenamento total é de 10TB, com 70% já em uso. Embora ainda haja 30% de espaço livre, o tipo de armazenamento em HDD convencionais pode estar contribuindo para a lentidão, especialmente se for baseado em HDDs mais antigos. A ausência de SSDs representa um gargalo em I/O (entrada e saída de dados).

- Rede / Largura de Banda

A instituição possui cinco links de internet ativos que totalizam 2,6 Gbps. A infraestrutura de rede conta com 61 switches e 80 pontos de acesso, todos obsoletos. Apesar de uma largura de banda contratada aparentemente adequada, os equipamentos de rede antigos podem limitar a entrega real de banda para os servidores. Utilizam placas de rede de 1GbE por servidor.

## 4.4	Segurança e Conformidade:

O firewall e o antivírus estão implementados no ambiente, proporcionando um nível básico de proteção contra ameaças externas e internas. O plano de backup operativo segue uma política rigorosa, com backups incrementais realizados de segunda a sexta-feira e backups completos aos sábados. Os backups são armazenados em discos físicos localizados em diferentes locais e passam por testes regulares para assegurar a confiabilidade em caso de perda de dados. Falta de controle de acesso e monitoramento

## 4.5	Manutenção e Suporte

Sem plano de manutenção preventiva. A manutenção é realizada por equipe interna sem um plano de contingência e recuperação de desastre documentado, o que pode levar a tempos de inatividade prolongados em caso de falhas.

## 4.6	Infraestrutura Física:

Os servidores estão localizados em uma sala de TI sem controle adequado de temperatura e umidade. Essa situação pode afetar a longevidade dos equipamentos e aumentar o risco de superaquecimento e desligamentos, prejudicando o desempenho.

O ambiente atual não atende aos mínimos critérios de governança de TI e segurança da informação exigidos para instituições que lidam com dados sensíveis (como acadêmicos, financeiros e de saúde).

| Critério | Situação Atual | Diagnóstico |
| --- | --- | --- |
| Processamento | Xeon 3.2GHz (7 anos de uso) | Insuficiente |
| Memória RAM | 128GB compartilhados | Saturação |
| Armazenamento | 10TB HDD, 70% ocupado | I/O lento, risco de esgotamento |
| Rede | 2,6Gbps, rede obsoleta (100% switches/APs) | Gargalo de hardware interno |
| Falhas e travamentos | Frequentes | Alta instabilidade |
| Manutenção | Não realizada | Risco operacional |
| Infraestrutura física | Inadequada | Ameaça à disponibilidade |
| Backup e contingência | Parcialmente implementado | Não confiável em falhas críticas |
| Sistema Operacional | Windows Server 2008 (obsoleto) | Vulnerável e descontinuado |

## 4.7.	Registro Fotográfico dos Servidores

## RISCOS E FALHAS IDENTIFICADAS

- Controle de acesso inexistente: Não há sistema de autenticação, controle de permissões nem monitoramento de acessos aos servidores;

- Ausência de políticas formais de segurança da informação: Não existem normas ou diretrizes internas documentadas sobre o uso seguro da infraestrutura de TI;

- Infraestrutura física vulnerável: não possui controle térmico, de umidade ou segurança física adequados, o que compromete a proteção dos ativos físicos e digitais;

- Sem plano de contingência e recuperação de desastres documentado: Em caso de sinistros como falhas críticas ou ciberataques, não há um procedimento oficial e testado para rápida retomada das operações;

- Sistemas operacionais desatualizados (Windows Server 2008);

- Subutilização da banda contratada por limitações físicas dos equipamentos de rede internos;

- Há saturação da memória RAM, afetando diretamente o desempenho das VMs e da virtualização como um todo;

- Não há evidências de conformidade com normas e regulamentações como LGPD, ISO 27001 ou ITIL;

- Dificuldade para suportar novos sistemas baseados em cloud ou big data;

- Vulnerabilidades de segurança devido à falta de atualizações.

## SOLUÇÕES TÉCNICAS APRESENTADAS

Para alcançar um nível aceitável de desempenho e disponibilidade, 3 soluções são apresentadas, sendo a terceira opção apontada no questionário de diagnóstico como uma solução viável para IES.

## 6.1	Solução 1 - Modernização da Infraestrutura Existente

A atualização envolve a modernização dos servidores atuais, mantendo o hardware existente e realizando melhorias específicas em componentes como memória, armazenamento e capacidade de processamento.

- Atualização de processadores (Xeon Silver);

- Expansão de RAM para 512GB;

- Substituição parcial por SSD NVMe;

- Upgrade para Windows Server 2022;

- Upgrade para Windows Server 2022 Hyper-V.

| Vantagens | Desvantagens |
| --- | --- |
| Menor custo inicial: aproveitamento de ativos existentes | Vida útil limitada |
| Implementação rápida | Conhecimento técnicos para configuração e administração |
| Menor impacto nas operações | Restrita escalabilidade |
|  | Potenciais problemas de compatibilidade |

## 6.2	Solução 2 - Aquisição de Novos Servidores

Com maior capacidade de processamento e memória. As especificações mínimas sugeridas são:

- Processadores de múltiplos núcleos (Xeon ou AMD EPYC );

- 128 GB de RAM (expansível conforme necessário);

- Armazenamento SSD em RAID 10 para garantir alta velocidade e redundância de dados;

- Suporte para virtualização (VMware ou Hyper-V).

| Vantagens | Desvantagens |
| --- | --- |
| Alto desempenho e escalabilidade | Maior custo inicial |
| Garantia e suporte | Tempo de implementação |
| Redução de falhas operacionais | Maior impacto nas operações |

## 6.3	Solução 3 - Migração Híbrida para a Nuvem Azure

Aquisição de novos servidores dedicados de alto desempenho conforme requisitos acima, sendo que:

- Parte da infraestrutura em nuvem para garantir escalabilidade e reduzir custos operacionais;

- Integração com Active Directory e backup na nuvem;

- Virtualização de Servidores para otimizar a utilização de recursos e permitir maior flexibilidade na alocação de recursos conforme a demanda;

- Big Data com Azure Data Lake.

| Vantagens | Desvantagens |
| --- | --- |
| Alta escalabilidade e flexibilidade | Custo recorrente |
| Baixa dependência de hardware | Dependência de conexão estável |
| Ideal para análises em Big Data |  |

De acordo com o diagnóstico e as necessidades da Instituição, as soluções apresentadas dentro das arquiteturas e armazenamento de servidores são detalhadas na tabela abaixo, proporcionando uma análise e comparação mais eficiente.

| Arquitetura e Armazenamento | Vantagens | Desvantagens | Soluções Apresentadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitetura Dedicada | Desempenho elevado: Recursos não são compartilhados com outras aplicações. Maior controle: Total autonomia sobre configurações, segurança e atualizações. Segurança: Menor risco de interferência externa, ideal para dados sensíveis. Baixa latência: Ideal para aplicações que exigem resposta rápida. | Escalabilidade limitada: Crescimento exige aquisição de novos equipamentos. Manutenção complexa: Requer equipe técnica interna ou terceirizada. Risco de obsolescência: Equipamentos envelhecem rapidamente. Baixa flexibilidade: Dificuldade para adaptar-se a mudanças rápidas de demanda. | Soluções 1 e 2 |
| Armazenamento em Nuvem | Alta escalabilidade: Recursos podem ser ajustados sob demanda. Redução de custos com hardware: Sem necessidade de manter servidores físicos. Alta disponibilidade: Infraestrutura redundante e distribuída globalmente. Atualizações automáticas: Menor esforço de manutenção. | Custo recorrente: Pagamento contínuo por uso de recursos. Dependência de conexão estável: Quedas de internet afetam o acesso. Menor controle físico: Dados e infraestrutura sob responsabilidade de terceiros. Possíveis questões de conformidade: Regras como LGPD exigem atenção ao local de armazenamento dos dados. Curva de aprendizado: Equipe pode precisar de capacitação para operar ambientes em nuvem. | Parte da Solução 3 |
| Híbrida (Físico e Nuvem) | Flexibilidade: Permite manter dados sensíveis localmente e escalar recursos na nuvem. Continuidade de negócios: Redundância entre local e nuvem. Custo otimizado: Uso da nuvem apenas quando necessário. Integração com tecnologias modernas: Big Data, backup em nuvem, Active Directory híbrido. | Complexidade de gestão: Exige integração entre ambientes locais e em nuvem. Custo de implementação inicial: Pode ser alto para configurar ambos os ambientes. Segurança e conformidade: Requer políticas bem definidas para proteger dados em múltiplos ambientes. Dependência de múltiplos fornecedores: Pode gerar desafios de suporte e compatibilidade. | Solução 3 |

## Desenvolvimento do Projeto

## 7.1	Planejamento

O planejamento envolve a definição de um cronograma de atividades, alocação de recursos e estabelecimento de metas e indicadores de desempenho. Algumas das principais atividades incluem:

- Criação de um Grupo de Trabalho (GT).

- Elaboração de um plano de comunicação para manter todos os stakeholders informados sobre o progresso do projeto.

- Definição de um cronograma detalhado de atividades, incluindo prazos e responsáveis.

## 7.2	Implementação

A implementação do projeto será realizada em fases, para garantir a mínima interrupção dos serviços da universidade. As principais fases são:

- Fase 1: Atualização do hardware dos servidores.

- Fase 2: Implementação de novas soluções de software e virtualização.

- Fase 3: Testes de desempenho e segurança.

- Fase 4: Treinamento da equipe de TI para lidar com a nova infraestrutura.

## 7.4	Treinamento

Para garantir o uso eficiente das novas tecnologias, será necessário um programa de treinamento contínuo para a equipe de TI, focando nas novas ferramentas implementadas, políticas de segurança e boas práticas de administração de sistemas.

## considerações

A modernização dos servidores do Centro Universitário é um passo crucial para garantir que a instituição possa continuar a oferecer serviços de alta qualidade a seus estudantes, professores e administradores. Este projeto de consultoria oferece uma abordagem detalhada e estruturada para a análise de necessidades, planejamento e implementação das mudanças necessárias. Com a execução deste projeto, a IES estará bem-posicionada para enfrentar os desafios tecnológicos do futuro e continuar a sua missão de proporcionar uma educação de excelência.

## ANEXO I – QUESTIONÁRIO DE DIAGNÓSTICO

1. Informações Gerais

- Qual o ramo de negócio da Empresa? Número de usuários?

- Qual é o tamanho da infraestrutura de TI (quantos servidores, estações de trabalho, usuários etc.)?

- Qual é o papel principal dos servidores no seu ambiente (armazenamento de dados acadêmicos, sites institucionais, ambientes virtuais de aprendizagem etc.)?

- Qual a arquitetura de servidores utilizada (dedicado, compartilhado, distribuídos, em nuvem etc.)

- Quais são os objetivos principais para a modernização ou troca da infraestrutura de servidores?

2. Desempenho e Capacidade

- Qual a configuração atual dos servidores (modelo, processador, memória RAM, armazenamento)?

- Qual o percentual de armazenamento já utilizado?

- Os servidores estão atendendo às demandas atuais (carga de trabalho, número de usuários simultâneos)?

- Há algum indicativo de sobrecarga nos servidores, como lentidão, travamentos ou falhas frequentes?

- Qual é o tempo médio de utilização dos servidores (tempo de vida útil)?

- Quais os planos de crescimento nos próximos 3-5 anos em termos de dados, número de usuários ou serviços oferecidos?

3. Segurança e Backup

- Quais políticas de segurança estão implementadas nos servidores?

- Como é feito o controle de acesso aos servidores (autenticação, permissões, monitoramento)?

- Há um plano de backup implementado? Se sim, qual a frequência e o tipo de backup (incremental, completo)?

- Os backups estão sendo testados regularmente para garantir sua integridade e possibilidade de recuperação?

- Existem medidas para proteção contra ameaças externas e internas (firewalls, antivírus, criptografia)?

4. Manutenção e Suporte

- Com que frequência os servidores recebem manutenção preventiva?

- Quem é responsável pela manutenção dos servidores (equipe interna ou suporte terceirizado)?

- Os servidores apresentam problemas recorrentes? Se sim, quais os tipos mais comuns de falhas?

- Há um plano de contingência e recuperação de desastres documentado e testado?

5. Infraestrutura Física

- Qual é o ambiente físico onde os servidores estão localizados (data center, sala de TI etc.)?

- A infraestrutura física atual é adequada para a quantidade de servidores e equipamentos (ar-condicionado, sistema de energia ininterrupta, controle de umidade, segurança física)?

- Existem riscos de sobrecarga na infraestrutura de energia e refrigeração?

6. Software e Aplicativos

- Quais sistemas operacionais estão sendo utilizados nos servidores?

- Existem softwares ou aplicações que dependem de configurações específicas de servidor (ambientes de virtualização, aplicativos específicos de ensino)?

- Os servidores estão atualizados com os últimos patches de segurança e versões de software?

- Há algum software de monitoramento de desempenho ou gestão de servidores em uso?

7. Custos e Orçamento

- Qual o orçamento disponível para a modernização ou troca da infraestrutura de servidores?

- Quais são os custos atuais com manutenção e operação dos servidores?

- Há necessidade de priorizar algum serviço ou aplicação devido à sua importância para o funcionamento do centro universitário?

8. Expectativas de Modernização

- O que a empresa espera com a modernização (aumento de desempenho, escalabilidade, redução de custos, maior segurança etc.)?

- Existem preferências tecnológicas específicas para a modernização (cloud, servidores dedicados, virtualização etc.)?

- Quais funcionalidades ou tecnologias adicionais gostaria de integrar aos servidores após a modernização (Inteligência Artificial, Big Data, Virtualização)?